**АКТ**

**освидетельствования скрытых работ**

salom3

(наименование работ)

Выполненных: Строительства ПС 110/35/10 кВ “Кизгалдок” в Ташкентском районе Ташкентской области

(наименование и место расположения объекта)

14.11.2024 г.

**Комиссия в составе:**

представителя субподрядчика:

***Начальник участка МПЧФ «Ф.А.Х.Р.» Исмоилов Д.***

(Фамилия И.О., должность)

представителя подрядчика

***ведущий инженер АО «Узэлектроаппарат» Марифов А.Э***

(Фамилия И.О., должность)

представителя проектной организации:

***Спецалис автрский надзор ООО «Electro-Engineering»******Халилов Р.Ш***

(Фамилия И.О., должность)

Представитель Заказчика

***ведущий инжнер AO «Худудий Электр тармоклари»\_\_\_\_ \_\_Обидов Н.А***

(Фамилия И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных: ***МПЧФ «Ф.А.Х.Р.»***

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию о приемке предъявлены следующие работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Устороиство катловонов под Надворный туалет***

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации: *ООО «Electro-Engineering»*

*ЭТ-1377-АС3 Строительные решения. Лист 2. Дата 08.2024г.*

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены: Местный грунт

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы подтверждающие качество)

4. при выполнении работ отсутствует (или) допущены отклонения от проектной документации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличие отклонений указывается кем согласован, № чертежей и дата согласования)

5. Дата начала работ: 12.11.2024 г.

Окончания работ: 13.11.2024 г.

**Решение комиссии:**

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартом,

строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их

приёмки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по: Устройство грунтовую подушка.

(наименование работ и конструкций)

Представитель Субподрядчика

*Начальник участка*

*МПЧФ «Ф.А.Х.Р.» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исмоилов Д.*

*(подпись)*

Представитель Подрядчика

АО«O’zelektroapparat-Electroshield»*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­\_\_Марифов А.Э*

*(подпись)*

Представитель проектной организации:

*ООО «Electro-Engineering» Халилов Р.Ш*

*(подпись)*

Представитель Заказчика

*АО «Худудий Электр тармоклари»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Обидов Н.А*

*(подпись)*

**АКТ**

**освидетельствования скрытых работ**

***Устройство грунтовую подушка под Надворный туалет***

(наименование работ)

Выполненных: Строительства ПС 110/35/10 кВ “Кизгалдок” в Ташкентском районе Ташкентской области

(наименование и место расположения объекта)

16.11.2024 г.

**Комиссия в составе:**

представителя субподрядчика:

***Начальник участка МПЧФ «Ф.А.Х.Р.» Исмоилов Д.***

(Фамилия И.О., должность)

представителя подрядчика

***ведущий инженер АО «Узэлектроаппарат» Марифов А.Э***

(Фамилия И.О., должность)

представителя проектной организации:

***Спецалис автрский надзор ООО «Electro-Engineering»******Халилов Р.Ш***

(Фамилия И.О., должность)

Представитель Заказчика

***ведущий инжнер AO «Худудий Электр тармоклари»\_\_\_\_ \_\_Обидов Н.А***

(Фамилия И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных: ***МПЧФ «Ф.А.Х.Р.»***

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию о приемке предъявлены следующие работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Устройство грунтовую подушка под Надворный туалет***

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации: *ООО «Electro-Engineering»*

*ЭТ-1377-АС3 Строительные решения. Лист 2. Дата 08.2024г.*

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены: Грунт

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы подтверждающие качество)

4. при выполнении работ отсутствует (или) допущены отклонения от проектной документации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличие отклонений указывается кем согласован, № чертежей и дата согласования)

5. Дата начала работ: 14.11.2024 г.

Окончания работ: 15.11.2024 г.

**Решение комиссии:**

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартом,

строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их

приёмки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по: *Устройство подгатовка под Надворный туалет*

(наименование работ и конструкций)

Представитель Субподрядчика

*Начальник участка*

*МПЧФ «Ф.А.Х.Р.» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исмоилов Д.*

*(подпись)*

Представитель Подрядчика

АО«O’zelektroapparat-Electroshield»*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­\_\_Марифов А.Э*

*(подпись)*

Представитель проектной организации:

*ООО «Electro-Engineering» Халилов Р.Ш*

*(подпись)*

Представитель Заказчика

*АО «Худудий Электр тармоклари»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Обидов Н.А*

*(подпись)*

**АКТ**

**освидетельствования скрытых работ**

***Устройство подгатовка под Надворный туалет***

(наименование работ)

Выполненных: Строительства ПС 110/35/10 кВ “Кизгалдок” в Ташкентском районе Ташкентской области

(наименование и место расположения объекта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2024 г.

**Комиссия в составе:**

представителя субподрядчика:

***Начальник участка МПЧФ «Ф.А.Х.Р.» Исмоилов Д.***

(Фамилия И.О., должность)

представителя подрядчика

***ведущий инженер АО «Узэлектроаппарат» Марифов А.Э***

(Фамилия И.О., должность)

представителя проектной организации:

***Спецалис автрский надзор ООО «Electro-Engineering»******Халилов Р.Ш***

(Фамилия И.О., должность)

Представитель Заказчика

***ведущий инжнер AO «Худудий Электр тармоклари»\_\_\_\_ \_\_Обидов Н.А***

(Фамилия И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных: ***МПЧФ «Ф.А.Х.Р.»***

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию о приемке предъявлены следующие работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Устройство подгатовка под Надворный туалет***

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации: *ООО «Electro-Engineering»*

*ЭТ-1377-АС3 Строительные решения. Лист 3. Дата 08.2024г.*

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены: Шебен 100мм, Битомом (Серт№1081643)

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы подтверждающие качество)

4. при выполнении работ отсутствует (или) допущены отклонения от проектной документации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличие отклонений указывается кем согласован, № чертежей и дата согласования)

5. Дата начала работ: 17.11.2024 г.

Окончания работ: 18.11.2024 г.

**Решение комиссии:**

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартом,

строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их

приёмки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по: *Монтаж КС-10.9 под Надворный туалет*

(наименование работ и конструкций)

Представитель Субподрядчика

*Начальник участка*

*МПЧФ «Ф.А.Х.Р.» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исмоилов Д.*

*(подпись)*

Представитель Подрядчика

АО«O’zelektroapparat-Electroshield»*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­\_\_Марифов А.Э*

*(подпись)*

Представитель проектной организации:

*ООО «Electro-Engineering» Халилов Р.Ш*

*(подпись)*

Представитель Заказчика

*АО «Худудий Электр тармоклари»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Обидов Н.А*

*(подпись)*

**АКТ**

**освидетельствования скрытых работ**

***Монтаж КС-10.9 под Надворный туалет***

(наименование работ)

Выполненных: Строительства ПС 110/35/10 кВ “Кизгалдок” в Ташкентском районе Ташкентской области

(наименование и место расположения объекта)

23.11.2024 г.

**Комиссия в составе:**

представителя субподрядчика:

***Начальник участка МПЧФ «Ф.А.Х.Р.» Исмоилов Д.***

(Фамилия И.О., должность)

представителя подрядчика

***ведущий инженер АО «Узэлектроаппарат» Марифов А.Э***

(Фамилия И.О., должность)

представителя проектной организации:

***Спецалис автрский надзор ООО «Electro-Engineering»******Халилов Р.Ш***

(Фамилия И.О., должность)

Представитель Заказчика

***ведущий инжнер AO «Худудий Электр тармоклари»\_\_\_\_ \_\_Обидов Н.А***

(Фамилия И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных: ***МПЧФ «Ф.А.Х.Р.»***

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию о приемке предъявлены следующие работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Монтаж КС-10.9 под Надворный туалет***

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации: *ООО «Electro-Engineering»*

*ЭТ-1377-АС3 Строительные решения. Лист 3. Дата 08.2024г.*

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены: КС-10.9, ПН10,плита П1,плита П2 (Серт№ 2453754) МС-1. Бетон кл.В12,5 (Серт№938962)

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы подтверждающие качество)

4. при выполнении работ отсутствует (или) допущены отклонения от проектной документации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличие отклонений указывается кем согласован, № чертежей и дата согласования)

5. Дата начала работ: 19.11.2024 г.

Окончания работ: 22.11.2024 г.

**Решение комиссии:**

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартом,

строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их

приёмки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по: ***Гидроизоляция КС-10.9 под Надворный туалет***

(наименование работ и конструкций)

Представитель Субподрядчика

*Начальник участка*

*МПЧФ «Ф.А.Х.Р.» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исмоилов Д.*

*(подпись)*

Представитель Подрядчика

АО«O’zelektroapparat-Electroshield»*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­\_\_Марифов А.Э*

*(подпись)*

Представитель проектной организации:

*ООО «Electro-Engineering» Халилов Р.Ш*

*(подпись)*

Представитель Заказчика

*АО «Худудий Электр тармоклари»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Обидов Н.А*

*(подпись)*

**АКТ**

**освидетельствования скрытых работ**

***Гидроизоляция КС-10.9 под Надворный туалет***

(наименование работ)

Выполненных: Строительства ПС 110/35/10 кВ “Кизгалдок” в Ташкентском районе Ташкентской области

(наименование и место расположения объекта)

25.11.2024 г.

**Комиссия в составе:**

представителя субподрядчика:

***Начальник участка МПЧФ «Ф.А.Х.Р.» Исмоилов Д.***

(Фамилия И.О., должность)

представителя подрядчика

***ведущий инженер АО «Узэлектроаппарат» Марифов А.Э***

(Фамилия И.О., должность)

представителя проектной организации:

***Спецалис автрский надзор ООО «Electro-Engineering»******Халилов Р.Ш***

(Фамилия И.О., должность)

Представитель Заказчика

***ведущий инжнер AO «Худудий Электр тармоклари»\_\_\_\_ \_\_Обидов Н.А***

(Фамилия И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных: ***МПЧФ «Ф.А.Х.Р.»***

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию о приемке предъявлены следующие работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Гидроизоляция КС-10.9 под Надворный туалет***

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации: *ООО «Electro-Engineering»*

*ЭТ-1377-АС3 Строительные решения. Лист 3. Дата 08.2024г.*

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены: Битумная мастика 2 слой. (Серт№1081643)

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы подтверждающие качество)

4. при выполнении работ отсутствует (или) допущены отклонения от проектной документации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличие отклонений указывается кем согласован, № чертежей и дата согласования)

5. Дата начала работ: 23.11.2024 г.

Окончания работ: 24.11.2024 г.

**Решение комиссии:**

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартом,

строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их

приёмки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по: Обратная засыпка

(наименование работ и конструкций)

Представитель Субподрядчика

*Начальник участка*

*МПЧФ «Ф.А.Х.Р.» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исмоилов Д.*

*(подпись)*

Представитель Подрядчика

АО«O’zelektroapparat-Electroshield»*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­\_\_Марифов А.Э*

*(подпись)*

Представитель проектной организации:

*ООО «Electro-Engineering» Халилов Р.Ш*

*(подпись)*

Представитель Заказчика

*АО «Худудий Электр тармоклари»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Обидов Н.А*

*(подпись)*

**АКТ**

**освидетельствования скрытых работ**

**Обратная засыпка под  *Надворный туалет***

(наименование работ)

Выполненных: Строительства ПС 110/35/10 кВ “Кизгалдок” в Ташкентском районе Ташкентской области

(наименование и место расположения объекта)

28.11.2024 г.

**Комиссия в составе:**

представителя субподрядчика:

***Начальник участка МПЧФ «Ф.А.Х.Р.» Исмоилов Д.***

(Фамилия И.О., должность)

представителя подрядчика

***ведущий инженер АО «Узэлектроаппарат» Марифов А.Э***

(Фамилия И.О., должность)

представителя проектной организации:

***Спецалис автрский надзор ООО «Electro-Engineering»******Халилов Р.Ш***

(Фамилия И.О., должность)

Представитель Заказчика

***ведущий инжнер AO «Худудий Электр тармоклари»\_\_\_\_ \_\_Обидов Н.А***

(Фамилия И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных: ***МПЧФ «Ф.А.Х.Р.»***

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию о приемке предъявлены следующие работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Обратная засыпка под  *Надворный туалет***

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации: *ООО «Electro-Engineering»*

*ЭТ-1377-АС3 Строительные решения. Лист 3. Дата 08.2024г.*

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены: Грунт

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы подтверждающие качество)

4. при выполнении работ отсутствует (или) допущены отклонения от проектной документации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличие отклонений указывается кем согласован, № чертежей и дата согласования)

5. Дата начала работ: 26.11.2024 г.

Окончания работ: 27.11.2024 г.

**Решение комиссии:**

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартом,

строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их

приёмки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по: Кирпичная кладка.

(наименование работ и конструкций)

Представитель Субподрядчика

*Начальник участка*

*МПЧФ «Ф.А.Х.Р.» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исмоилов Д.*

*(подпись)*

Представитель Подрядчика

АО«O’zelektroapparat-Electroshield»*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­\_\_Марифов А.Э*

*(подпись)*

Представитель проектной организации:

*ООО «Electro-Engineering» Халилов Р.Ш*

*(подпись)*

Представитель Заказчика

*АО «Худудий Электр тармоклари»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Обидов Н.А*

*(подпись)*

**АКТ**

**освидетельствования скрытых работ**

***Кирпичная кладка под Надворный туалет***

(наименование работ)

Выполненных: Строительства ПС 110/35/10 кВ “Кизгалдок” в Ташкентском районе Ташкентской области

(наименование и место расположения объекта)

07.12.2024 г.

**Комиссия в составе:**

представителя субподрядчика:

***Начальник участка МПЧФ «Ф.А.Х.Р.» Исмоилов Д.***

(Фамилия И.О., должность)

представителя подрядчика

***ведущий инженер АО «Узэлектроаппарат» Марифов А.Э***

(Фамилия И.О., должность)

представителя проектной организации:

***Спецалис автрский надзор ООО «Electro-Engineering»******Халилов Р.Ш***

(Фамилия И.О., должность)

Представитель Заказчика

***ведущий инжнер AO «Худудий Электр тармоклари»\_\_\_\_ \_\_Обидов Н.А***

(Фамилия И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных: ***МПЧФ «Ф.А.Х.Р.»***

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию о приемке предъявлены следующие работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Кирпичная кладка под Надворный туалет***

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации: *ООО «Electro-Engineering»*

*ЭТ-1377-АС3 Строительные решения. Лист 3. Дата 08.2024г.*

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены: Керамического кирпич, цем.-песч. раствор, Сетка кладичной 100х100х1200, Ж/Б перемычка 1 ПБ13-1.

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы подтверждающие качество)

4. при выполнении работ отсутствует (или) допущены отклонения от проектной документации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличие отклонений указывается кем согласован, № чертежей и дата согласования)

5. Дата начала работ: 01.12.2024 г.

Окончания работ: 06.12.2024 г.

**Решение комиссии:**

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартом,

строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их

приёмки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по: Ремонт внешней поверхности.

(наименование работ и конструкций)

Представитель Субподрядчика

*Начальник участка*

*МПЧФ «Ф.А.Х.Р.» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исмоилов Д.*

*(подпись)*

Представитель Подрядчика

АО«O’zelektroapparat-Electroshield»*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­\_\_Марифов А.Э*

*(подпись)*

Представитель проектной организации:

*ООО «Electro-Engineering» Халилов Р.Ш*

*(подпись)*

Представитель Заказчика

*АО «Худудий Электр тармоклари»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Обидов Н.А*

*(подпись)*

**АКТ**

***Ремонт внешней поверхности под Надворный туалет***

(наименование работ)

Выполненных: Строительства ПС 110/35/10 кВ “Кизгалдок” в Ташкентском районе Ташкентской области

(наименование и место расположения объекта)

17.12.2024 г.

**Комиссия в составе:**

представителя субподрядчика:

***Начальник участка МПЧФ «Ф.А.Х.Р.» Исмоилов Д.***

(Фамилия И.О., должность)

представителя подрядчика

***ведущий инженер АО «Узэлектроаппарат» Марифов А.Э***

(Фамилия И.О., должность)

представителя проектной организации:

***Спецалис автрский надзор ООО «Electro-Engineering»******Халилов Р.Ш***

(Фамилия И.О., должность)

Представитель Заказчика

***ведущий инжнер AO «Худудий Электр тармоклари»\_\_\_\_ \_\_Обидов Н.А***

(Фамилия И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных: ***МПЧФ «Ф.А.Х.Р.»***

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию о приемке предъявлены следующие работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Ремонт внешней поверхности под Надворный туалет***

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации: *ООО «Electro-Engineering»*

*ЭТ-1377-АС3 Строительные решения. Лист 3. Дата 08.2024г.*

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены: Профилированный лист НС35-1000-0.6 , обрешетка брус 50х60,50х100,труба ПВХ д=110мм, Дверь алюмини 740х2200, Акириловоя грунтовка 1/7, Травертин 590, Травертин лак 5030.

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы подтверждающие качество)

4. при выполнении работ отсутствует (или) допущены отклонения от проектной документации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отсутствуют\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличие отклонений указывается кем согласован, № чертежей и дата согласования)

5. Дата начала работ: 08.12.2024 г.

Окончания работ: 16.12.2024 г.

**Решение комиссии:**

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартом,

строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их

приёмки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по:

(наименование работ и конструкций)

Представитель Субподрядчика

*Начальник участка*

*МПЧФ «Ф.А.Х.Р.» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исмоилов Д.*

*(подпись)*

Представитель Подрядчика

АО«O’zelektroapparat-Electroshield»*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­\_\_Марифов А.Э*

*(подпись)*

Представитель проектной организации:

*ООО «Electro-Engineering» Халилов Р.Ш*

*(подпись)*

Представитель Заказчика

*АО «Худудий Электр тармоклари»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Обидов Н.А*

*(подпись)*